## BAŞLIK KT
PROJE SORUMLUSU | [5 empty] | TUS SORUMLUSU
ADI SOYADI |  | ODA No. |  | BÜRO ADI | TESCİL NO | ADI SOYADI |  |  | ODA No. |  | BÜRO ADI |  |  | TESCİL NO
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI | [5 empty] | VALİLİK / BELEDİYE
KALORİFER TESİSAT PROJESİ - Hesaplar
ARSANIN ÖZELLİKLERİ
BELEDİYE | İLÇE |  | MAHALLE |  | SOKAK |  |  | PAFTA |  | ADA |  | PARSEL | PROJE No.
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
YAPININ SAHİBİNİN |  |  | 0 | [9 empty] | ÇİZEN
Adı Soyadı - Adresi |  |  | 0
YAPININ ÖZELLİKLERİ
YAPININ SİSTEMİ | YAPININ SINIFI |  | BİNA MALİYETİ (YTL/m²) |  | TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM |  | TOPLAM KAT SAYISI |  |  | TOPLAM İNŞAAT ALANI (m²) |  | YAPIM SÜRESİ (Ay) | KULLANMA AMACI
| 2 |  | 230 |  | 1 |  | 1 |  |  | 360 |  | 9 | 0

## BAŞLIK ST
PROJE SORUMLUSU | [5 empty] | TUS SORUMLUSU
ADI SOYADI |  | ODA No. |  | BÜRO ADI | TESCİL NO | ADI SOYADI |  |  | ODA No. |  | BÜRO ADI |  |  | TESCİL NO
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI | [5 empty] | VALİLİK / BELEDİYE
SIHHİ TESİSAT PROJESİ
ARSANIN ÖZELLİKLERİ
BELEDİYE | İLÇE |  | MAHALLE |  | SOKAK |  |  | PAFTA |  | ADA |  | PARSEL | PROJE No.
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
YAPININ SAHİBİNİN |  |  | 0 | [9 empty] | ÇİZEN
Adı Soyadı - Adresi |  |  | 0
YAPININ ÖZELLİKLERİ
YAPININ SİSTEMİ | YAPININ SINIFI |  | BİNA MALİYETİ (YTL/m²) |  | TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM |  | TOPLAM KAT SAYISI |  |  | TOPLAM İNŞAAT ALANI (m²) |  | YAPIM SÜRESİ (Ay) | KULLANMA AMACI
| 2 |  | 230 |  | 1 |  | 1 |  |  | 360 |  | 9 | 0

## BAŞLIK IY
PROJE SORUMLUSU | [5 empty] | TUS SORUMLUSU
ADI SOYADI |  | ODA No. |  | BÜRO ADI | TESCİL NO | ADI SOYADI |  |  | ODA No. |  | BÜRO ADI |  |  | TESCİL NO
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI | [5 empty] | VALİLİK / BELEDİYE
ISI YALITIM PROJESİ
ARSANIN ÖZELLİKLERİ
BELEDİYE | İLÇE |  | MAHALLE |  | SOKAK |  |  | PAFTA |  | ADA |  | PARSEL | PROJE No.
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
YAPININ SAHİBİNİN |  |  | 0 | [9 empty] | ÇİZEN
Adı Soyadı - Adresi |  |  | 0
YAPININ ÖZELLİKLERİ
YAPININ SİSTEMİ | YAPININ SINIFI |  | BİNA MALİYETİ (YTL/m²) |  | TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM |  | TOPLAM KAT SAYISI |  |  | TOPLAM İNŞAAT ALANI (m²) |  | YAPIM SÜRESİ (Ay) | KULLANMA AMACI
| 2 |  | 230 |  | 1 |  | 1 |  |  | 360 |  | 9 | 0

## V_Ü_2007 2_dönem (hidden)
YAPI | [6 empty] | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 5D
ALANI | [6 empty] | 105 | 230 | 375 | 427 | 482 | 533 | 640 | 794 | 962 | 1098 | 1311
m ² | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m²
10 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 1
50 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 2 | 1.3765 | 3.4017 | 6.1762 | 7.0327 | 8.7483 | 9.6739 | 11.616 | 15.745 | 19.0765 | 21.7733 | 25.9971
100 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 3 | 2.7531 | 6.8034 | 12.3525 | 14.0654 | 17.4966 | 19.3479 | 23.232 | 31.49 | 38.1529 | 43.5467 | 51.9943
150 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 4 | 4.1296 | 10.2051 | 18.5287 | 21.0981 | 26.2449 | 29.0219 | 34.848 | 47.2351 | 57.2294 | 65.32 | 77.9914
200 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 5 | 5.5062 | 13.6068 | 24.705 | 28.1308 | 34.9932 | 38.6958 | 46.464 | 62.9801 | 76.3058 | 87.0934 | 103.9885
250 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 6 | 6.8827 | 17.0085 | 30.8813 | 35.1634 | 43.7415 | 48.3698 | 58.08 | 78.7251 | 95.3823 | 108.8667 | 129.9856
300 | 4.28 | 4.84 | 5.4 | 5.96 | 6.52 | 7 | 8.0892 | 20.0376 | 36.45 | 41.5044 | 51.709 | 57.1802 | 68.6592 | 93.1838 | 112.9003 | 128.8613 | 153.859
350 | 4.19 | 4.75 | 5.31 | 5.87 | 6.43 | 8 | 9.239 | 22.9425 | 41.8162 | 47.6148 | 59.4161 | 65.7029 | 78.8928 | 107.2138 | 129.8989 | 148.2629 | 177.0243
400 | 4.1 | 4.66 | 5.22 | 5.78 | 6.34 | 9 | 10.332 | 25.7232 | 46.98 | 53.4946 | 66.863 | 73.9378 | 88.7808 | 120.815 | 146.3779 | 167.0717 | 199.4818
450 | 4.01 | 4.57 | 5.13 | 5.69 | 6.25 | 10 | 11.3683 | 28.3797 | 51.9412 | 59.1438 | 74.0497 | 81.8848 | 98.3232 | 133.9875 | 162.3375 | 185.2875 | 221.2312
500 | 3.92 | 4.48 | 5.04 | 5.6 | 6.16 | 11 | 12.348 | 30.912 | 56.7 | 64.5624 | 80.976 | 89.544 | 107.52 | 146.7312 | 177.7776 | 202.9104 | 242.2728
550 | 3.83 | 4.39 | 4.95 | 5.51 | 6.07 | 12 | 13.2709 | 33.3201 | 61.2563 | 69.7505 | 87.6421 | 96.9154 | 116.3712 | 159.0461 | 192.6982 | 219.9404 | 262.6064
600 | 3.74 | 4.3 | 4.86 | 5.42 | 5.98 | 13 | 14.1372 | 35.604 | 65.61 | 74.7079 | 94.0478 | 103.999 | 124.8768 | 170.9323 | 207.0994 | 236.3774 | 282.2321
650 | 3.65 | 4.21 | 4.77 | 5.33 | 5.89 | 14 | 14.9467 | 37.7637 | 69.7613 | 79.4348 | 100.1933 | 110.7947 | 133.0368 | 182.3897 | 220.981 | 252.2216 | 301.1498
700 | 3.56 | 4.12 | 4.68 | 5.24 | 5.8 | 15 | 15.6996 | 39.7992 | 73.71 | 83.9311 | 106.0786 | 117.3026 | 140.8512 | 193.4184 | 234.3432 | 267.4728 | 319.3596
750 | 3.47 | 4.03 | 4.59 | 5.15 | 5.71 | 16 | 16.3957 | 41.7105 | 77.4562 | 88.1968 | 111.7035 | 123.5228 | 148.32 | 204.0183 | 247.1859 | 282.1311 | 336.8614
800 | 3.38 | 3.94 | 4.5 | 5.06 | 5.62 | 17 | 17.0352 | 43.4976 | 81 | 92.232 | 117.0682 | 129.455 | 155.4432 | 214.1894 | 259.5091 | 296.1965 | 353.6554
850 | 3.29 | 3.85 | 4.41 | 4.97 | 5.53 | 18 | 17.618 | 45.1605 | 84.3413 | 96.0366 | 122.1725 | 135.0995 | 162.2208 | 223.9318 | 271.3129 | 309.6689 | 369.7413
900 | 3.2 | 3.76 | 4.32 | 4.88 | 5.44 | 19 | 18.144 | 46.6992 | 87.48 | 99.6106 | 127.0166 | 140.4562 | 168.6528 | 233.2454 | 282.5971 | 322.5485 | 385.1194
950 | 3.11 | 3.67 | 4.23 | 4.79 | 5.35 | 20 | 18.6134 | 48.1137 | 90.4163 | 102.954 | 131.6005 | 145.525 | 174.7392 | 242.1303 | 293.3619 | 334.8351 | 399.7894
1000 | 3.02 | 3.58 | 4.14 | 4.7 | 5.26 | 21 | 19.026 | 49.404 | 93.15 | 106.0668 | 135.924 | 150.306 | 180.48 | 250.5864 | 303.6072 | 346.5288 | 413.7516
1050 | 3 | 3.56 | 4.11 | 4.66 | 5.22 | 22 | 19.845 | 51.5844 | 97.0987 | 110.5631 | 141.5056 | 156.4781 | 187.8912 | 261.1148 | 316.3633 | 361.0883 | 431.1355
1100 | 2.98 | 3.54 | 4.08 | 4.63 | 5.18 | 23 | 20.6514 | 53.7372 | 100.98 | 114.9826 | 147.2896 | 162.8741 | 195.5712 | 271.4527 | 328.8886 | 375.3842 | 448.2047
1150 | 2.96 | 3.51 | 4.05 | 4.6 | 5.14 | 24 | 21.4452 | 55.7037 | 104.7938 | 119.3251 | 152.9868 | 169.1742 | 203.136 | 281.6 | 341.1829 | 389.4167 | 464.9593
1200 | 2.94 | 3.49 | 4.02 | 4.56 | 5.1 | 25 | 22.2264 | 57.7944 | 108.54 | 123.5909 | 158.2502 | 174.9946 | 210.1248 | 291.5568 | 353.2464 | 403.1856 | 481.3992
1250 | 2.92 | 3.46 | 3.99 | 4.53 | 5.07 | 26 | 22.995 | 59.685 | 112.2188 | 127.7798 | 163.7595 | 181.0867 | 217.44 | 301.9185 | 365.8005 | 417.5145 | 498.5077
1300 | 2.9 | 3.44 | 3.96 | 4.5 | 5.04 | 27 | 23.751 | 61.7136 | 115.83 | 131.8918 | 169.182 | 187.083 | 224.64 | 312.1373 | 378.1814 | 431.6458 | 515.3803
1350 | 2.88 | 3.41 | 3.93 | 4.46 | 4.99 | 28 | 24.4944 | 63.5283 | 119.3738 | 135.9269 | 174.1273 | 192.5516 | 231.2064 | 320.9269 | 388.8308 | 443.8006 | 529.8931
1400 | 2.86 | 3.39 | 3.9 | 4.43 | 4.96 | 29 | 25.2252 | 65.4948 | 122.85 | 139.8852 | 179.3618 | 198.34 | 238.1568 | 330.8122 | 400.8077 | 457.4707 | 546.215
1450 | 2.84 | 3.36 | 3.87 | 4.4 | 4.92 | 30 | 25.9434 | 67.2336 | 126.2588 | 143.7666 | 184.5096 | 204.0324 | 244.992 | 339.8638 | 411.7745 | 469.9879 | 561.1604
1500 | 2.82 | 3.34 | 3.85 | 4.37 | 4.88 | 31 | 26.649 | 69.138 | 129.9375 | 147.9555 | 189.5706 | 209.6289 | 251.712 | 348.7248 | 422.5104 | 482.2416 | 575.7912
1550 | 2.8 | 3.31 | 3.82 | 4.34 | 4.85 | 32 | 27.342 | 70.8009 | 133.2225 | 151.696 | 194.5448 | 215.1295 | 258.3168 | 358.1337 | 433.9101 | 495.2529 | 591.3265
1600 | 2.78 | 3.29 | 3.79 | 4.32 | 4.81 | 33 | 28.0224 | 72.6432 | 136.44 | 155.3597 | 199.895 | 221.0458 | 265.4208 | 366.6374 | 444.2131 | 507.0125 | 605.3674
1650 | 2.76 | 3.26 | 3.76 | 4.27 | 4.77 | 34 | 28.6902 | 74.2302 | 139.59 | 158.9465 | 203.7559 | 225.3151 | 270.5472 | 374.9506 | 454.2853 | 518.5085 | 619.0935
1700 | 2.74 | 3.24 | 3.73 | 4.24 | 4.73 | 35 | 29.3454 | 76.0104 | 142.6725 | 162.4564 | 208.4554 | 230.5118 | 276.7872 | 383.0732 | 464.1265 | 529.7411 | 632.5051
1750 | 2.72 | 3.22 | 3.7 | 4.21 | 4.69 | 36 | 29.988 | 77.763 | 145.6875 | 165.8895 | 213.0681 | 235.6127 | 282.912 | 391.0053 | 473.7369 | 540.7101 | 645.6019
1800 | 2.7 | 3.19 | 3.67 | 4.17 | 4.66 | 37 | 30.618 | 79.2396 | 148.635 | 169.2457 | 217.0735 | 240.0419 | 288.2304 | 399.6043 | 484.1554 | 552.6014 | 659.8001
1850 | 2.68 | 3.17 | 3.64 | 4.14 | 4.62 | 38 | 31.2354 | 80.9301 | 151.515 | 172.5251 | 221.4983 | 244.9348 | 294.1056 | 407.1791 | 493.3328 | 563.0764 | 672.307
1900 | 2.66 | 3.13 | 3.61 | 4.11 | 4.58 | 39 | 31.8402 | 82.0686 | 154.3275 | 175.7276 | 225.8363 | 249.7318 | 299.8656 | 414.5633 | 502.2794 | 573.2878 | 684.4993
1950 | 2.64 | 3.12 | 3.58 | 4.07 | 4.54 | 40 | 32.4324 | 83.9592 | 157.0725 | 178.8532 | 229.5236 | 253.8093 | 304.7616 | 421.7569 | 510.9952 | 583.2356 | 696.377
2000 | 2.62 | 3.09 | 3.56 | 4.04 | 4.5 | 41 | 33.012 | 85.284 | 160.2 | 182.4144 | 233.6736 | 258.3984 | 310.272 | 428.76 | 519.48 | 592.92 | 707.94
2100 | 2.6 | 3.04 | 3.5 | 3.97 | 4.43 | 42 | 34.398 | 88.0992 | 165.375 | 188.307 | 241.106 | 266.6173 | 320.1408 | 443.1949 | 536.9692 | 612.8816 | 731.774
2200 | 2.54 | 2.99 | 3.44 | 3.91 | 4.35 | 43 | 35.2044 | 90.7764 | 170.28 | 193.8922 | 248.7698 | 275.092 | 330.3168 | 455.9148 | 552.3804 | 630.4716 | 752.7762
2300 | 2.5 | 2.94 | 3.38 | 3.84 | 4.28 | 44 | 36.225 | 93.3156 | 174.915 | 199.1699 | 255.4214 | 282.4474 | 339.1488 | 468.9682 | 568.1957 | 648.5227 | 774.329
2400 | 2.46 | 2.89 | 3.32 | 3.77 | 4.2 | 45 | 37.1952 | 95.7168 | 179.28 | 204.1402 | 261.6682 | 289.355 | 347.4432 | 480.2112 | 581.8176 | 664.0704 | 792.8928
2500 | 2.42 | 2.84 | 3.27 | 3.7 | 4.12 | 46 | 38.115 | 97.98 | 183.9375 | 209.4435 | 267.51 | 295.815 | 355.2 | 490.692 | 594.516 | 678.564 | 810.198
2750 | 2.375 | 2.79 | 3.205 | 3.625 | 4.035 | 47 | 41.1469 | 105.8805 | 198.3094 | 225.8083 | 288.2962 | 318.8006 | 382.8 | 528.6254 | 640.4755 | 731.0209 | 872.831
2600 | 2.4 | 2.82 | 3.25 | 3.67 | 4.09 | 48 | 39.312 | 101.1816 | 190.125 | 216.489 | 275.9546 | 305.1532 | 366.4128 | 506.6038 | 613.7945 | 700.5679 | 836.4704
2700 | 2.38 | 2.8 | 3.22 | 3.64 | 4.05 | 49 | 40.4838 | 104.328 | 195.615 | 222.7403 | 284.2258 | 314.2994 | 377.3952 | 520.9434 | 631.1682 | 720.3978 | 860.1471
2800 | 2.37 | 2.78 | 3.2 | 3.61 | 4.02 | 50 | 41.8068 | 107.4192 | 201.6 | 229.5552 | 292.3234 | 323.2538 | 388.1472 | 536.2358 | 649.6963 | 741.5453 | 885.397
2900 | 2.35 | 2.76 | 3.17 | 3.58 | 3.98 | 51 | 42.9345 | 110.4552 | 206.8425 | 235.5247 | 300.2474 | 332.0164 | 398.6688 | 549.8609 | 666.2042 | 760.387 | 907.8937
3000 | 2.33 | 2.74 | 3.14 | 3.55 | 3.95 | 52 | 44.037 | 113.436 | 211.95 | 241.3404 | 307.998 | 340.587 | 408.96 | 564.534 | 683.982 | 780.678 | 932.121
3100 | 2.32 | 2.72 | 3.12 | 3.52 | 3.91 | 53 | 45.3096 | 116.3616 | 217.62 | 247.7966 | 315.575 | 348.9658 | 419.0208 | 577.4444 | 699.6241 | 798.5315 | 953.4379
3200 | 2.3 | 2.7 | 3.09 | 3.49 | 3.88 | 54 | 46.368 | 119.232 | 222.48 | 253.3306 | 322.9786 | 357.1526 | 428.8512 | 591.4982 | 716.6515 | 817.9661 | 976.6426
3300 | 2.28 | 2.68 | 3.07 | 3.46 | 3.84 | 55 | 47.4012 | 122.0472 | 227.9475 | 259.5562 | 330.2086 | 365.1476 | 438.4512 | 603.6941 | 731.4278 | 834.8314 | 996.7795
3400 | 2.26 | 2.66 | 3.04 | 3.43 | 3.81 | 56 | 48.4092 | 124.8072 | 232.56 | 264.8083 | 337.265 | 372.9508 | 447.8208 | 617.1286 | 747.7049 | 853.4095 | 1018.9616
3500 | 2.25 | 2.63 | 3.01 | 3.4 | 3.77 | 57 | 49.6125 | 127.029 | 237.0375 | 269.9067 | 344.148 | 380.562 | 456.96 | 628.6098 | 761.6154 | 869.2866 | 1037.9187
3600 | 2.23 | 2.61 | 2.99 | 3.37 | 3.74 | 58 | 50.5764 | 129.6648 | 242.19 | 275.7737 | 350.8574 | 387.9814 | 465.8688 | 641.425 | 777.1421 | 887.0083 | 1059.0782
3700 | 2.21 | 2.59 | 2.96 | 3.34 | 3.7 | 59 | 51.5151 | 132.2454 | 246.42 | 280.5902 | 357.3934 | 395.2088 | 474.5472 | 652.1916 | 790.1868 | 901.8972 | 1076.8554
3800 | 2.2 | 2.57 | 2.94 | 3.3 | 3.67 | 60 | 52.668 | 134.7708 | 251.37 | 286.2266 | 362.6568 | 401.0292 | 481.536 | 664.3874 | 804.9631 | 918.7625 | 1096.9924
3900 | 2.18 | 2.55 | 2.91 | 3.27 | 3.63 | 61 | 53.5626 | 137.241 | 255.3525 | 290.7614 | 368.8168 | 407.8409 | 489.7152 | 674.4395 | 817.142 | 932.6632 | 1113.5896
4000 | 2.16 | 2.53 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 62 | 54.432 | 139.656 | 259.2 | 295.1424 | 374.8032 | 414.4608 | 497.664 | 686.016 | 831.168 | 948.672 | 1132.704
4100 | 2.15 | 2.51 | 2.86 | 3.21 | 3.56 | 63 | 55.5345 | 142.0158 | 263.835 | 300.4201 | 380.6161 | 420.8888 | 505.3824 | 695.3534 | 842.4811 | 961.5845 | 1148.1214
4200 | 2.13 | 2.48 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 64 | 56.3598 | 143.7408 | 267.435 | 304.5193 | 386.2555 | 427.1249 | 512.8704 | 706.3106 | 855.7567 | 976.7369 | 1166.2132
4300 | 2.12 | 2.46 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 65 | 57.4308 | 145.9764 | 271.8675 | 309.5665 | 391.7214 | 433.1691 | 520.128 | 714.9335 | 866.204 | 988.6612 | 1180.4506
4400 | 2.11 | 2.44 | 2.78 | 3.13 | 3.46 | 66 | 58.4892 | 148.1568 | 275.22 | 313.3838 | 398.2862 | 440.4286 | 528.8448 | 725.2714 | 878.7293 | 1002.9571 | 1197.5198
4500 | 2.09 | 2.42 | 2.75 | 3.09 | 3.42 | 67 | 59.2515 | 150.282 | 278.4375 | 317.0475 | 402.1326 | 444.6819 | 533.952 | 733.1796 | 888.3108 | 1013.8932 | 1210.5774
4600 | 2.07 | 2.4 | 2.73 | 3.06 | 3.39 | 68 | 59.9886 | 152.352 | 282.555 | 321.736 | 407.0779 | 450.1505 | 540.5184 | 742.8982 | 900.0857 | 1027.3327 | 1226.624
4700 | 2.06 | 2.38 | 2.7 | 3.03 | 3.35 | 69 | 60.9966 | 154.3668 | 285.525 | 325.1178 | 411.8497 | 455.4272 | 546.8544 | 750.0918 | 908.8014 | 1037.2806 | 1238.5017
4800 | 2.04 | 2.36 | 2.68 | 3 | 3.32 | 70 | 61.6896 | 156.3264 | 289.44 | 329.5757 | 416.448 | 460.512 | 552.96 | 759.191 | 919.8259 | 1049.8637 | 1253.5258
4900 | 2.02 | 2.34 | 2.65 | 2.96 | 3.28 | 71 | 62.3574 | 158.2308 | 292.1625 | 332.6757 | 419.4557 | 463.8379 | 556.9536 | 765.6701 | 927.6758 | 1058.8234 | 1264.2235
5000 | 2 | 2.31 | 2.62 | 2.93 | 3.24 | 72 | 63 | 159.39 | 294.75 | 335.622 | 423.678 | 468.507 | 562.56 | 771.768 | 935.064 | 1067.256 | 1274.292
5200 | 1.98 | 2.29 | 2.59 | 2.9 | 3.2 | 73 | 64.8648 | 164.3304 | 303.03 | 345.0502 | 436.1136 | 482.2584 | 579.072 | 792.7296 | 960.4608 | 1096.2432 | 1308.9024
5400 | 1.96 | 2.27 | 2.57 | 2.87 | 3.17 | 74 | 66.6792 | 169.1604 | 312.255 | 355.5544 | 448.2022 | 495.626 | 595.1232 | 815.5015 | 988.051 | 1127.7338 | 1346.5019
5600 | 1.95 | 2.25 | 2.54 | 2.84 | 3.14 | 75 | 68.796 | 173.88 | 320.04 | 364.4189 | 459.9437 | 508.6099 | 610.7136 | 837.7018 | 1014.9485 | 1158.4339 | 1383.1574
5800 | 1.93 | 2.23 | 2.52 | 2.82 | 3.11 | 76 | 70.5222 | 178.4892 | 328.86 | 374.4619 | 473.0155 | 523.0649 | 628.0704 | 859.3303 | 1041.1534 | 1188.3434 | 1418.8691
6000 | 1.92 | 2.21 | 2.5 | 2.79 | 3.08 | 77 | 72.576 | 182.988 | 337.5 | 384.3 | 484.1208 | 535.3452 | 642.816 | 880.3872 | 1066.6656 | 1217.4624 | 1453.6368
6500 | 1.88 | 2.16 | 2.44 | 2.72 | 3 | 78 | 76.986 | 193.752 | 356.85 | 406.3332 | 511.3056 | 565.4064 | 678.912 | 928.98 | 1125.54 | 1284.66 | 1533.87
7000 | 1.84 | 2.11 | 2.38 | 2.66 | 2.92 | 79 | 81.144 | 203.826 | 374.85 | 426.8292 | 538.4904 | 595.4676 | 715.008 | 973.7616 | 1179.7968 | 1346.5872 | 1607.8104
7500 | 1.8 | 2.07 | 2.32 | 2.59 | 2.84 | 80 | 85.05 | 214.245 | 391.5 | 445.788 | 561.771 | 621.2115 | 745.92 | 1014.732 | 1229.436 | 1403.244 | 1675.458
8000 | 1.77 | 2.03 | 2.28 | 2.54 | 2.79 | 81 | 89.208 | 224.112 | 410.4 | 467.3088 | 587.6544 | 649.8336 | 780.288 | 1063.3248 | 1288.3104 | 1470.4416 | 1755.6912
8500 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.74 | 82 | 93.7125 | 234.6 | 430.3125 | 489.9825 | 614.55 | 679.575 | 816 | 1109.5356 | 1344.2988 | 1534.3452 | 1831.9914
9000 | 1.73 | 1.97 | 2.21 | 2.46 | 2.7 | 83 | 98.091 | 244.674 | 447.525 | 509.5818 | 640.2888 | 708.0372 | 850.176 | 1157.652 | 1402.596 | 1600.884 | 1911.438
9500 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.42 | 2.65 | 84 | 102.3435 | 254.334 | 465.975 | 530.5902 | 664.8708 | 735.2202 | 882.816 | 1199.337 | 1453.101 | 1658.529 | 1980.2655
10000 | 1.69 | 1.91 | 2.15 | 2.33 | 2.61 | 85 | 106.47 | 263.58 | 483.75 | 550.83 | 673.836 | 745.134 | 894.72 | 1243.404 | 1506.492 | 1719.468 | 2053.026
10500 | 1.66 | 1.88 | 2.12 | 2.34 | 2.57 | 86 | 109.809 | 272.412 | 500.85 | 570.3012 | 710.5644 | 785.7486 | 943.488 | 1285.5654 | 1557.5742 | 1777.7718 | 2122.6401
11000 | 1.64 | 1.86 | 2.09 | 2.31 | 2.53 | 87 | 113.652 | 282.348 | 517.275 | 589.0038 | 734.8572 | 812.6118 | 975.744 | 1325.8212 | 1606.3476 | 1833.4404 | 2189.1078
11500 | 1.61 | 1.83 | 2.06 | 2.27 | 2.49 | 88 | 116.6445 | 290.421 | 533.025 | 606.9378 | 754.9566 | 834.8379 | 1002.432 | 1364.1714 | 1652.8122 | 1886.4738 | 2252.4291
12000 | 1.59 | 1.81 | 2.03 | 2.24 | 2.45 | 89 | 120.204 | 299.736 | 548.1 | 624.1032 | 777.3696 | 859.6224 | 1032.192 | 1400.616 | 1696.968 | 1936.872 | 2312.604
12500 | 1.57 | 1.79 | 2 | 2.21 | 2.42 | 90 | 123.6375 | 308.775 | 562.5 | 640.5 | 798.915 | 883.4475 | 1060.8 | 1441.11 | 1746.03 | 1992.87 | 2379.465
13000 | 1.55 | 1.76 | 1.97 | 2.18 | 2.39 | 91 | 126.945 | 315.744 | 576.225 | 656.1282 | 819.5928 | 906.3132 | 1088.256 | 1480.1748 | 1793.3604 | 2046.8916 | 2443.9662
13500 | 1.53 | 1.74 | 1.94 | 2.15 | 2.36 | 92 | 130.1265 | 324.162 | 589.275 | 670.9878 | 839.403 | 928.2195 | 1114.56 | 1517.8104 | 1838.9592 | 2098.9368 | 2506.1076
14000 | 1.52 | 1.72 | 1.92 | 2.12 | 2.33 | 93 | 134.064 | 332.304 | 604.8 | 688.6656 | 858.3456 | 949.1664 | 1139.712 | 1554.0168 | 1882.8264 | 2149.0056 | 2565.8892
14500 | 1.5 | 1.7 | 1.89 | 2.09 | 2.3 | 94 | 137.025 | 340.17 | 616.6125 | 702.1161 | 876.4206 | 969.1539 | 1163.712 | 1588.794 | 1924.962 | 2197.098 | 2623.311
15000 | 1.49 | 1.68 | 1.87 | 2.07 | 2.27 | 95 | 140.805 | 347.76 | 631.125 | 718.641 | 897.966 | 992.979 | 1192.32 | 1622.142 | 1965.366 | 2243.214 | 2678.373
17500 | 1.41 | 1.58 | 1.76 | 1.94 | 2.12 | 96 | 155.4525 | 381.57 | 693 | 789.096 | 981.834 | 1085.721 | 1303.68 | 1767.444 | 2141.412 | 2444.148 | 2918.286
20000 | 1.34 | 1.51 | 1.67 | 1.84 | 2 | 97 | 168.84 | 416.76 | 751.5 | 855.708 | 1064.256 | 1176.864 | 1413.12 | 1905.6 | 2308.8 | 2635.2 | 3146.4
22500 | 1.28 | 1.43 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 98 | 181.44 | 444.015 | 794.8125 | 905.0265 | 1125.711 | 1244.8215 | 1494.72 | 2015.172 | 2441.556 | 2786.724 | 3327.318
25000 | 1.22 | 1.35 | 1.5 | 1.64 | 1.79 | 99 | 192.15 | 465.75 | 843.75 | 960.75 | 1185.72 | 1311.18 | 1574.4 | 2131.89 | 2582.97 | 2948.13 | 3520.035
27500 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | 100 | 200.97 | 489.555 | 878.625 | 1000.461 | 1232.715 | 1363.1475 | 1636.8 | 2200.968 | 2666.664 | 3043.656 | 3634.092
30000 | 1.1 | 1.22 | 1.35 | 1.47 | 1.61 | 101 | 207.9 | 505.08 | 911.25 | 1037.61 | 1275.372 | 1410.318 | 1693.44 | 2301.012 | 2787.876 | 3182.004 | 3799.278
32500 | 1.05 | 1.18 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 102 | 214.9875 | 529.23 | 957.9375 | 1090.7715 | 1353.456 | 1496.664 | 1797.12 | 2430.831 | 2945.163 | 3361.527 | 4013.6265
35000 | 1.01 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.51 | 103 | 222.705 | 550.62 | 992.25 | 1129.842 | 1406.958 | 1555.827 | 1868.16 | 2517.774 | 3050.502 | 3481.758 | 4157.181
37500 | 0.98 | 1.1 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 104 | 231.525 | 569.25 | 1029.375 | 1172.115 | 1453.23 | 1606.995 | 1929.6 | 2608.29 | 3160.17 | 3606.93 | 4306.635
40000 | 0.95 | 1.07 | 1.18 | 1.3 | 1.41 | 105 | 239.4 | 590.64 | 1062 | 1209.264 | 1503.84 | 1662.96 | 1996.8 | 2686.896 | 3255.408 | 3715.632 | 4436.424
42500 | 0.92 | 1.04 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 106 | 246.33 | 609.96 | 1099.6875 | 1252.1775 | 1548.666 | 1712.529 | 2056.32 | 2773.839 | 3360.747 | 3835.863 | 4579.9785
45000 | 0.89 | 1.01 | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 107 | 252.315 | 627.21 | 1123.875 | 1279.719 | 1600.722 | 1770.093 | 2125.44 | 2851.254 | 3454.542 | 3942.918 | 4707.801
47500 | 0.87 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.3 | 108 | 260.3475 | 642.39 | 1154.25 | 1314.306 | 1634.703 | 1807.6695 | 2170.56 | 2941.77 | 3564.21 | 4068.09 | 4857.255
50000 | 0.85 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.26 | 109 | 267.75 | 662.4 | 1181.25 | 1345.05 | 1677.36 | 1854.84 | 2227.2 | 3001.32 | 3636.36 | 4150.44 | 4955.58
52500 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 1.14 | 1.23 | 110 | 274.5225 | 673.785 | 1216.6875 | 1385.4015 | 1730.862 | 1914.003 | 2298.24 | 3076.353 | 3727.269 | 4254.201 | 5079.4695
55000 | 0.81 | 0.91 | 1 | 1.11 | 1.2 | 111 | 280.665 | 690.69 | 1237.5 | 1409.1 | 1765.566 | 1952.379 | 2344.32 | 3144.24 | 3809.52 | 4348.08 | 5191.56
57500 | 0.79 | 0.89 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 112 | 286.1775 | 706.215 | 1267.875 | 1443.687 | 1812.561 | 2004.3465 | 2406.72 | 3232.374 | 3916.302 | 4469.958 | 5337.081
60000 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 1.15 | 113 | 291.06 | 720.36 | 1296 | 1475.712 | 1821.96 | 2014.74 | 2419.2 | 3287.16 | 3982.68 | 4545.72 | 5427.54
62500 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 114 | 299.25 | 733.125 | 1321.875 | 1505.175 | 1879.8 | 2078.7 | 2496 | 3364.575 | 4076.475 | 4652.775 | 5555.3625
65000 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 115 | 303.03 | 753.48 | 1360.125 | 1548.729 | 1917.396 | 2120.274 | 2545.92 | 3437.226 | 4164.498 | 4753.242 | 5675.319
67500 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 1.09 | 116 | 310.4325 | 763.83 | 1382.0625 | 1573.7085 | 1952.1 | 2158.65 | 2592 | 3505.113 | 4246.749 | 4847.121 | 5787.4095
70000 | 0.72 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 117 | 317.52 | 782.46 | 1401.75 | 1596.126 | 1983.912 | 2193.828 | 2634.24 | 3568.236 | 4323.228 | 4934.412 | 5891.634
72500 | 0.7 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 118 | 319.725 | 790.395 | 1435.5 | 1634.556 | 2033.799 | 2248.9935 | 2700.48 | 3626.595 | 4393.935 | 5015.115 | 5987.9925
75000 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 119 | 326.025 | 807.3 | 1451.25 | 1652.49 | 2060.55 | 2278.575 | 2736 | 3680.19 | 4458.87 | 5089.23 | 6076.485
77500 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 120 | 332.01 | 823.515 | 1482.1875 | 1687.7175 | 2084.409 | 2304.9585 | 2767.68 | 3765.942 | 4562.766 | 5207.814 | 6218.073
80000 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 121 | 337.68 | 828 | 1494 | 1701.168 | 2128.512 | 2353.728 | 2826.24 | 3811.2 | 4617.6 | 5270.4 | 6292.8
80500 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 122 | 339.7905 | 833.175 | 1503.3375 | 1711.8003 | 2141.8152 | 2368.4388 | 2843.904 | 3835.02 | 4646.46 | 5303.34 | 6332.13
Not: 1. Bölge katsayısı 0,60 olarak alınmıştır.
2. Yeni kuruşlar YTL'ye yuvarlanacaktır.
3. Mesleki denetim ücretleri proje ve fenni mesuliyet için ayrı olarak alınacaktır.
4. Uygulama katsayısı 1,00 olarak alınmıştır..
5. Ara değerlerde enterpolasyon yapılır.
Bölge katsayısı |  | 0.024 | [6 empty] | 0.6
Hizmet Bölümü oranı | [8 empty] | 0.5
Uygulama katsayısı | [8 empty] | 1
Hizmet dalı oranı | [8 empty] | 0.5
Proje Vize Harcı ; | [11 empty] | TUS Vize Harcı ;
İlk uygulama için | [9 empty] | 100% |  | İlk uygulama için |  |  |  | 100%
İkinci Uygulama için | [9 empty] | 50% |  | İkinci Uygulama için |  |  |  | 100%
Ücüncü Uygulama için | [9 empty] | 25% |  | Ücüncü Uygulama için |  |  |  | 100%
Dördüncü ve sonrası uygulamalar için | [9 empty] | 15% | dir | Dördüncü Uygulama için |  |  |  | 100%
[12 empty] | Beşinci ve sonrası uygulamalar için |  |  |  | 100% | dİr
Asansör Avan Proje Vize Harcı ; | [11 empty] | Asansör Avan Vize Harcı |  |  | 16
İlk uygulama için | [9 empty] | 100%
İkinci Uygulama için | [9 empty] | 50% |  | Asgari Vize Harcı |  |  | 150 | m² karşılığı.
Ücüncü ve sonrası uygulamalar için | [9 empty] | 25% | dir

## A_Ü_2007 2_dönem (hidden)
YAPI | [6 empty] | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 5D
ALANI | [6 empty] | 105 | 230 | 375 | 427 | 482 | 533 | 640 | 794 | 962 | 1098 | 1311
m ² | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m² | YTL / m²
10 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 1
50 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 2 | 34.4138 | 85.0425 | 154.4062 | 175.8173 | 218.7075 | 241.8487 | 290.4 | 393.6255 | 476.9115 | 544.3335 | 649.9283
100 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 3 | 68.8275 | 170.085 | 308.8125 | 351.6345 | 437.415 | 483.6975 | 580.8 | 787.251 | 953.823 | 1088.667 | 1299.8565
150 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 4 | 103.2412 | 255.1275 | 463.2188 | 527.4517 | 656.1225 | 725.5462 | 871.2 | 1180.8765 | 1430.7345 | 1633.0005 | 1949.7848
200 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 5 | 137.655 | 340.17 | 617.625 | 703.269 | 874.83 | 967.395 | 1161.6 | 1574.502 | 1907.646 | 2177.334 | 2599.713
250 | 4.37 | 4.93 | 5.49 | 6.05 | 6.61 | 6 | 172.0687 | 425.2125 | 772.0312 | 879.0862 | 1093.5375 | 1209.2438 | 1452 | 1968.1275 | 2384.5575 | 2721.6675 | 3249.6413
300 | 4.28 | 4.84 | 5.4 | 5.96 | 6.52 | 7 | 202.23 | 500.94 | 911.25 | 1037.61 | 1292.724 | 1429.506 | 1716.48 | 2329.596 | 2822.508 | 3221.532 | 3846.474
350 | 4.19 | 4.75 | 5.31 | 5.87 | 6.43 | 8 | 230.9737 | 573.5625 | 1045.4062 | 1190.3692 | 1485.4035 | 1642.5728 | 1972.32 | 2680.3455 | 3247.4715 | 3706.5735 | 4425.6083
400 | 4.1 | 4.66 | 5.22 | 5.78 | 6.34 | 9 | 258.3 | 643.08 | 1174.5 | 1337.364 | 1671.576 | 1848.444 | 2219.52 | 3020.376 | 3659.448 | 4176.792 | 4987.044
450 | 4.01 | 4.57 | 5.13 | 5.69 | 6.25 | 10 | 284.2088 | 709.4925 | 1298.5312 | 1478.5943 | 1851.2415 | 2047.1198 | 2458.08 | 3349.6875 | 4058.4375 | 4632.1875 | 5530.7812
500 | 3.92 | 4.48 | 5.04 | 5.6 | 6.16 | 11 | 308.7 | 772.8 | 1417.5 | 1614.06 | 2024.4 | 2238.6 | 2688 | 3668.28 | 4444.44 | 5072.76 | 6056.82
550 | 3.83 | 4.39 | 4.95 | 5.51 | 6.07 | 12 | 331.7738 | 833.0025 | 1531.4062 | 1743.7613 | 2191.0515 | 2422.8848 | 2909.28 | 3976.1535 | 4817.4555 | 5498.5095 | 6565.1602
600 | 3.74 | 4.3 | 4.86 | 5.42 | 5.98 | 13 | 353.43 | 890.1 | 1640.25 | 1867.698 | 2351.196 | 2599.974 | 3121.92 | 4273.308 | 5177.484 | 5909.436 | 7055.802
650 | 3.65 | 4.21 | 4.77 | 5.33 | 5.89 | 14 | 373.6687 | 944.0925 | 1744.0312 | 1985.8702 | 2504.8335 | 2769.8677 | 3325.92 | 4559.7435 | 5524.5255 | 6305.5395 | 7528.7452
700 | 3.56 | 4.12 | 4.68 | 5.24 | 5.8 | 15 | 392.49 | 994.98 | 1842.75 | 2098.278 | 2651.964 | 2932.566 | 3521.28 | 4835.46 | 5858.58 | 6686.82 | 7983.99
750 | 3.47 | 4.03 | 4.59 | 5.15 | 5.71 | 16 | 409.8938 | 1042.7625 | 1936.4062 | 2204.9212 | 2792.5875 | 3088.0687 | 3708 | 5100.4575 | 6179.6475 | 7053.2775 | 8421.5362
800 | 3.38 | 3.94 | 4.5 | 5.06 | 5.62 | 17 | 425.88 | 1087.44 | 2025 | 2305.8 | 2926.704 | 3236.376 | 3886.08 | 5354.736 | 6487.728 | 7404.912 | 8841.384
850 | 3.29 | 3.85 | 4.41 | 4.97 | 5.53 | 18 | 440.4488 | 1129.0125 | 2108.5312 | 2400.9142 | 3054.3135 | 3377.4877 | 4055.52 | 5598.2955 | 6782.8215 | 7741.7235 | 9243.5333
900 | 3.2 | 3.76 | 4.32 | 4.88 | 5.44 | 19 | 453.6 | 1167.48 | 2187 | 2490.264 | 3175.416 | 3511.404 | 4216.32 | 5831.136 | 7064.928 | 8063.712 | 9627.984
950 | 3.11 | 3.67 | 4.23 | 4.79 | 5.35 | 20 | 465.3338 | 1202.8425 | 2260.4062 | 2573.8493 | 3290.0115 | 3638.1247 | 4368.48 | 6053.2575 | 7334.0475 | 8370.8775 | 9994.7362
1000 | 3.02 | 3.58 | 4.14 | 4.7 | 5.26 | 21 | 475.65 | 1235.1 | 2328.75 | 2651.67 | 3398.1 | 3757.65 | 4512 | 6264.66 | 7590.18 | 8663.22 | 10343.79
1050 | 3 | 3.56 | 4.11 | 4.66 | 5.22 | 22 | 496.125 | 1289.61 | 2427.4688 | 2764.0777 | 3537.639 | 3911.9535 | 4697.28 | 6527.871 | 7909.083 | 9027.207 | 10778.3865
1100 | 2.98 | 3.54 | 4.08 | 4.63 | 5.18 | 23 | 516.285 | 1343.43 | 2524.5 | 2874.564 | 3682.239 | 4071.8535 | 4889.28 | 6786.318 | 8222.214 | 9384.606 | 11205.117
1150 | 2.96 | 3.51 | 4.05 | 4.6 | 5.14 | 24 | 536.13 | 1392.5925 | 2619.8438 | 2983.1287 | 3824.67 | 4229.355 | 5078.4 | 7040.001 | 8529.573 | 9735.417 | 11623.9815
1200 | 2.94 | 3.49 | 4.02 | 4.56 | 5.1 | 25 | 555.66 | 1444.86 | 2713.5 | 3089.772 | 3956.256 | 4374.864 | 5253.12 | 7288.92 | 8831.16 | 10079.64 | 12034.98
1250 | 2.92 | 3.46 | 3.99 | 4.53 | 5.07 | 26 | 574.875 | 1492.125 | 2805.4688 | 3194.4938 | 4093.9875 | 4527.1687 | 5436 | 7547.9625 | 9145.0125 | 10437.8625 | 12462.6938
1300 | 2.9 | 3.44 | 3.96 | 4.5 | 5.04 | 27 | 593.775 | 1542.84 | 2895.75 | 3297.294 | 4229.55 | 4677.075 | 5616 | 7803.432 | 9454.536 | 10791.144 | 12884.508
1350 | 2.88 | 3.41 | 3.93 | 4.46 | 4.99 | 28 | 612.36 | 1588.2075 | 2984.3438 | 3398.1728 | 4353.183 | 4813.7895 | 5780.16 | 8023.1715 | 9720.7695 | 11095.0155 | 13247.3273
1400 | 2.86 | 3.39 | 3.9 | 4.43 | 4.96 | 29 | 630.63 | 1637.37 | 3071.25 | 3497.13 | 4484.046 | 4958.499 | 5953.92 | 8270.304 | 10020.192 | 11436.768 | 13655.376
1450 | 2.84 | 3.36 | 3.87 | 4.4 | 4.92 | 30 | 648.585 | 1680.84 | 3156.4688 | 3594.1658 | 4612.74 | 5100.81 | 6124.8 | 8496.594 | 10294.362 | 11749.698 | 14029.011
1500 | 2.82 | 3.34 | 3.85 | 4.37 | 4.88 | 31 | 666.225 | 1728.45 | 3248.4375 | 3698.8875 | 4739.265 | 5240.7225 | 6292.8 | 8718.12 | 10562.76 | 12056.04 | 14394.78
1550 | 2.8 | 3.31 | 3.82 | 4.34 | 4.85 | 32 | 683.55 | 1770.0225 | 3330.5625 | 3792.4005 | 4863.621 | 5378.2365 | 6457.92 | 8953.3425 | 10847.7525 | 12381.3225 | 14783.1637
1600 | 2.78 | 3.29 | 3.79 | 4.32 | 4.81 | 33 | 700.56 | 1816.08 | 3411 | 3883.992 | 4997.376 | 5526.144 | 6635.52 | 9165.936 | 11105.328 | 12675.312 | 15134.184
1650 | 2.76 | 3.26 | 3.76 | 4.27 | 4.77 | 34 | 717.255 | 1855.755 | 3489.75 | 3973.662 | 5093.8965 | 5632.8772 | 6763.68 | 9373.7655 | 11357.1315 | 12962.7135 | 15477.3383
1700 | 2.74 | 3.24 | 3.73 | 4.24 | 4.73 | 35 | 733.635 | 1900.26 | 3566.8125 | 4061.4105 | 5211.384 | 5762.796 | 6919.68 | 9576.831 | 11603.163 | 13243.527 | 15812.6265
1750 | 2.72 | 3.22 | 3.7 | 4.21 | 4.69 | 36 | 749.7 | 1944.075 | 3642.1875 | 4147.2375 | 5326.7025 | 5890.3162 | 7072.8 | 9775.1325 | 11843.4225 | 13517.7525 | 16140.0487
1800 | 2.7 | 3.19 | 3.67 | 4.17 | 4.66 | 37 | 765.45 | 1980.99 | 3715.875 | 4231.143 | 5426.838 | 6001.047 | 7205.76 | 9990.108 | 12103.884 | 13815.036 | 16495.002
1850 | 2.68 | 3.17 | 3.64 | 4.14 | 4.62 | 38 | 780.885 | 2023.2525 | 3787.875 | 4313.127 | 5537.457 | 6123.3705 | 7352.64 | 10179.477 | 12333.321 | 14076.909 | 16807.6755
1900 | 2.66 | 3.14 | 3.61 | 4.11 | 4.58 | 39 | 796.005 | 2058.27 | 3858.1875 | 4393.1895 | 5645.907 | 6243.2955 | 7496.64 | 10364.082 | 12556.986 | 14332.194 | 17112.483
1950 | 2.64 | 3.12 | 3.58 | 4.07 | 4.54 | 40 | 810.81 | 2098.98 | 3926.8125 | 4471.3305 | 5738.0895 | 6345.2317 | 7619.04 | 10543.923 | 12774.879 | 14580.891 | 17409.4245
2000 | 2.62 | 3.09 | 3.56 | 4.04 | 4.5 | 41 | 825.3 | 2132.1 | 4005 | 4560.36 | 5841.84 | 6459.96 | 7756.8 | 10719 | 12987 | 14823 | 17698.5
2100 | 2.6 | 3.04 | 3.5 | 3.97 | 4.43 | 42 | 859.95 | 2202.48 | 4134.375 | 4707.675 | 6027.651 | 6665.4315 | 8003.52 | 11079.873 | 13424.229 | 15322.041 | 18294.3495
2200 | 2.54 | 2.99 | 3.44 | 3.91 | 4.35 | 43 | 880.11 | 2269.41 | 4257 | 4847.304 | 6219.246 | 6877.299 | 8257.92 | 11397.87 | 13809.51 | 15761.79 | 18819.405
2300 | 2.5 | 2.94 | 3.38 | 3.84 | 4.28 | 44 | 905.625 | 2332.89 | 4372.875 | 4979.247 | 6385.536 | 7061.184 | 8478.72 | 11724.204 | 14204.892 | 16213.068 | 19358.226
2400 | 2.46 | 2.89 | 3.32 | 3.77 | 4.2 | 45 | 929.88 | 2392.92 | 4482 | 5103.504 | 6541.704 | 7233.876 | 8686.08 | 12005.28 | 14545.44 | 16601.76 | 19822.32
2500 | 2.42 | 2.84 | 3.27 | 3.7 | 4.12 | 46 | 952.875 | 2449.5 | 4598.4375 | 5236.0875 | 6687.75 | 7395.375 | 8880 | 12267.3 | 14862.9 | 16964.1 | 20254.95
2750 | 2.375 | 2.79 | 3.205 | 3.625 | 4.035 | 47 | 1028.6719 | 2647.0125 | 4957.7344 | 5645.2069 | 7207.4062 | 7970.0156 | 9570 | 13215.6338 | 16011.8888 | 18275.5238 | 21820.7756
2600 | 2.4 | 2.82 | 3.25 | 3.67 | 4.09 | 48 | 982.8 | 2529.54 | 4753.125 | 5412.225 | 6898.866 | 7628.829 | 9160.32 | 12665.094 | 15344.862 | 17514.198 | 20911.761
2700 | 2.38 | 2.8 | 3.22 | 3.64 | 4.05 | 49 | 1012.095 | 2608.2 | 4890.375 | 5568.507 | 7105.644 | 7857.486 | 9434.88 | 13023.585 | 15779.205 | 18009.945 | 21503.6775
2800 | 2.37 | 2.78 | 3.2 | 3.61 | 4.02 | 50 | 1045.17 | 2685.48 | 5040 | 5738.88 | 7308.084 | 8081.346 | 9703.68 | 13405.896 | 16242.408 | 18538.632 | 22134.924
2900 | 2.35 | 2.76 | 3.17 | 3.58 | 3.98 | 51 | 1073.3625 | 2761.38 | 5171.0625 | 5888.1165 | 7506.186 | 8300.409 | 9966.72 | 13746.522 | 16655.106 | 19009.674 | 22697.343
3000 | 2.33 | 2.74 | 3.14 | 3.55 | 3.95 | 52 | 1100.925 | 2835.9 | 5298.75 | 6033.51 | 7699.95 | 8514.675 | 10224 | 14113.35 | 17099.55 | 19516.95 | 23303.025
3100 | 2.32 | 2.72 | 3.12 | 3.52 | 3.91 | 53 | 1132.74 | 2909.04 | 5440.5 | 6194.916 | 7889.376 | 8724.144 | 10475.52 | 14436.111 | 17490.603 | 19963.287 | 23835.9465
3200 | 2.3 | 2.7 | 3.09 | 3.49 | 3.88 | 54 | 1159.2 | 2980.8 | 5562 | 6333.264 | 8074.464 | 8928.816 | 10721.28 | 14787.456 | 17916.288 | 20449.152 | 24416.064
3300 | 2.28 | 2.68 | 3.07 | 3.46 | 3.84 | 55 | 1185.03 | 3051.18 | 5698.6875 | 6488.9055 | 8255.214 | 9128.691 | 10961.28 | 15092.352 | 18285.696 | 20870.784 | 24919.488
3400 | 2.26 | 2.66 | 3.04 | 3.43 | 3.81 | 56 | 1210.23 | 3120.18 | 5814 | 6620.208 | 8431.626 | 9323.769 | 11195.52 | 15428.214 | 18692.622 | 21335.238 | 25474.041
3500 | 2.25 | 2.63 | 3.01 | 3.4 | 3.77 | 57 | 1240.3125 | 3175.725 | 5925.9375 | 6747.6675 | 8603.7 | 9514.05 | 11424 | 15715.245 | 19040.385 | 21732.165 | 25947.9675
3600 | 2.23 | 2.61 | 2.99 | 3.37 | 3.74 | 58 | 1264.41 | 3241.62 | 6054.75 | 6894.342 | 8771.436 | 9699.534 | 11646.72 | 16035.624 | 19428.552 | 22175.208 | 26476.956
3700 | 2.21 | 2.59 | 2.96 | 3.34 | 3.7 | 59 | 1287.8775 | 3306.135 | 6160.5 | 7014.756 | 8934.834 | 9880.221 | 11863.68 | 16304.79 | 19754.67 | 22547.43 | 26921.385
3800 | 2.2 | 2.57 | 2.94 | 3.3 | 3.67 | 60 | 1316.7 | 3369.27 | 6284.25 | 7155.666 | 9066.42 | 10025.73 | 12038.4 | 16609.686 | 20124.078 | 22969.062 | 27424.809
3900 | 2.18 | 2.55 | 2.91 | 3.27 | 3.63 | 61 | 1339.065 | 3431.025 | 6383.8125 | 7269.0345 | 9220.419 | 10196.0235 | 12242.88 | 16860.987 | 20428.551 | 23316.579 | 27839.7405
4000 | 2.16 | 2.53 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 62 | 1360.8 | 3491.4 | 6480 | 7378.56 | 9370.08 | 10361.52 | 12441.6 | 17150.4 | 20779.2 | 23716.8 | 28317.6
4100 | 2.15 | 2.51 | 2.86 | 3.21 | 3.56 | 63 | 1388.3625 | 3550.395 | 6595.875 | 7510.503 | 9515.403 | 10522.2195 | 12634.56 | 17383.836 | 21062.028 | 24039.612 | 28703.034
4200 | 2.13 | 2.48 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 64 | 1408.995 | 3593.52 | 6685.875 | 7612.983 | 9656.388 | 10678.122 | 12821.76 | 17657.766 | 21393.918 | 24418.422 | 29155.329
4300 | 2.12 | 2.46 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 65 | 1435.77 | 3649.41 | 6796.6875 | 7739.1615 | 9793.035 | 10829.2275 | 13003.2 | 17873.337 | 21655.101 | 24716.529 | 29511.2655
4400 | 2.11 | 2.44 | 2.78 | 3.13 | 3.46 | 66 | 1462.23 | 3703.92 | 6880.5 | 7834.596 | 9957.156 | 11010.714 | 13221.12 | 18131.784 | 21968.232 | 25073.928 | 29937.996
4500 | 2.09 | 2.42 | 2.75 | 3.09 | 3.42 | 67 | 1481.2875 | 3757.05 | 6960.9375 | 7926.1875 | 10053.315 | 11117.0475 | 13348.8 | 18329.49 | 22207.77 | 25347.33 | 30264.435
4600 | 2.07 | 2.4 | 2.73 | 3.06 | 3.39 | 68 | 1499.715 | 3808.8 | 7063.875 | 8043.399 | 10176.948 | 11253.762 | 13512.96 | 18572.454 | 22502.142 | 25683.318 | 30665.601
4700 | 2.06 | 2.38 | 2.7 | 3.03 | 3.35 | 69 | 1524.915 | 3859.17 | 7138.125 | 8127.945 | 10296.243 | 11385.6795 | 13671.36 | 18752.295 | 22720.035 | 25932.015 | 30962.5425
4800 | 2.04 | 2.36 | 2.68 | 3 | 3.32 | 70 | 1542.24 | 3908.16 | 7236 | 8239.392 | 10411.2 | 11512.8 | 13824 | 18979.776 | 22995.648 | 26246.592 | 31338.144
4900 | 2.02 | 2.34 | 2.65 | 2.96 | 3.28 | 71 | 1558.935 | 3955.77 | 7304.0625 | 8316.8925 | 10486.392 | 11595.948 | 13923.84 | 19141.752 | 23191.896 | 26470.584 | 31605.588
5000 | 2 | 2.31 | 2.62 | 2.93 | 3.24 | 72 | 1575 | 3984.75 | 7368.75 | 8390.55 | 10591.95 | 11712.675 | 14064 | 19294.2 | 23376.6 | 26681.4 | 31857.3
5200 | 1.98 | 2.29 | 2.59 | 2.9 | 3.2 | 73 | 1621.62 | 4108.26 | 7575.75 | 8626.254 | 10902.84 | 12056.46 | 14476.8 | 19818.24 | 24011.52 | 27406.08 | 32722.56
5400 | 1.96 | 2.27 | 2.57 | 2.87 | 3.17 | 74 | 1666.98 | 4229.01 | 7806.375 | 8888.859 | 11205.054 | 12390.651 | 14878.08 | 20387.538 | 24701.274 | 28193.346 | 33662.547
5600 | 1.95 | 2.25 | 2.54 | 2.84 | 3.14 | 75 | 1719.9 | 4347 | 8001 | 9110.472 | 11498.592 | 12715.248 | 15267.84 | 20942.544 | 25373.712 | 28960.848 | 34578.936
5800 | 1.93 | 2.23 | 2.52 | 2.82 | 3.11 | 76 | 1763.055 | 4462.23 | 8221.5 | 9361.548 | 11825.388 | 13076.622 | 15701.76 | 21483.258 | 26028.834 | 29708.586 | 35471.727
6000 | 1.92 | 2.21 | 2.5 | 2.79 | 3.08 | 77 | 1814.4 | 4574.7 | 8437.5 | 9607.5 | 12103.02 | 13383.63 | 16070.4 | 22009.68 | 26666.64 | 30436.56 | 36340.92
6500 | 1.88 | 2.16 | 2.44 | 2.72 | 3 | 78 | 1924.65 | 4843.8 | 8921.25 | 10158.33 | 12782.64 | 14135.16 | 16972.8 | 23224.5 | 28138.5 | 32116.5 | 38346.75
7000 | 1.84 | 2.11 | 2.38 | 2.66 | 2.92 | 79 | 2028.6 | 5095.65 | 9371.25 | 10670.73 | 13462.26 | 14886.69 | 17875.2 | 24344.04 | 29494.92 | 33664.68 | 40195.26
7500 | 1.8 | 2.07 | 2.32 | 2.59 | 2.84 | 80 | 2126.25 | 5356.125 | 9787.5 | 11144.7 | 14044.275 | 15530.2875 | 18648 | 25368.3 | 30735.9 | 35081.1 | 41886.45
8000 | 1.77 | 2.03 | 2.28 | 2.54 | 2.79 | 81 | 2230.2 | 5602.8 | 10260 | 11682.72 | 14691.36 | 16245.84 | 19507.2 | 26583.12 | 32207.76 | 36761.04 | 43892.28
8500 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.74 | 82 | 2342.8125 | 5865 | 10757.8125 | 12249.5625 | 15363.75 | 16989.375 | 20400 | 27738.39 | 33607.47 | 38358.63 | 45799.785
9000 | 1.73 | 1.97 | 2.21 | 2.46 | 2.7 | 83 | 2452.275 | 6116.85 | 11188.125 | 12739.545 | 16007.22 | 17700.93 | 21254.4 | 28941.3 | 35064.9 | 40022.1 | 47785.95
9500 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.42 | 2.65 | 84 | 2558.5875 | 6358.35 | 11649.375 | 13264.755 | 16621.77 | 18380.505 | 22070.4 | 29983.425 | 36327.525 | 41463.225 | 49506.6375
10000 | 1.69 | 1.91 | 2.15 | 2.33 | 2.61 | 85 | 2661.75 | 6589.5 | 12093.75 | 13770.75 | 16845.9 | 18628.35 | 22368 | 31085.1 | 37662.3 | 42986.7 | 51325.65
10500 | 1.66 | 1.88 | 2.12 | 2.34 | 2.57 | 86 | 2745.225 | 6810.3 | 12521.25 | 14257.53 | 17764.11 | 19643.715 | 23587.2 | 32139.135 | 38939.355 | 44444.295 | 53066.0025
11000 | 1.64 | 1.86 | 2.09 | 2.31 | 2.53 | 87 | 2841.3 | 7058.7 | 12931.875 | 14725.095 | 18371.43 | 20315.295 | 24393.6 | 33145.53 | 40158.69 | 45836.01 | 54727.695
11500 | 1.61 | 1.83 | 2.06 | 2.27 | 2.49 | 88 | 2916.1125 | 7260.525 | 13325.625 | 15173.445 | 18873.915 | 20870.9475 | 25060.8 | 34104.285 | 41320.305 | 47161.845 | 56310.7275
12000 | 1.59 | 1.81 | 2.03 | 2.24 | 2.45 | 89 | 3005.1 | 7493.4 | 13702.5 | 15602.58 | 19434.24 | 21490.56 | 25804.8 | 35015.4 | 42424.2 | 48421.8 | 57815.1
12500 | 1.57 | 1.79 | 2 | 2.21 | 2.42 | 90 | 3090.9375 | 7719.375 | 14062.5 | 16012.5 | 19972.875 | 22086.1875 | 26520 | 36027.75 | 43650.75 | 49821.75 | 59486.625
13000 | 1.55 | 1.76 | 1.97 | 2.18 | 2.39 | 91 | 3173.625 | 7893.6 | 14405.625 | 16403.205 | 20489.82 | 22657.83 | 27206.4 | 37004.37 | 44834.01 | 51172.29 | 61099.155
13500 | 1.53 | 1.74 | 1.94 | 2.15 | 2.36 | 92 | 3253.1625 | 8104.05 | 14731.875 | 16774.695 | 20985.075 | 23205.4875 | 27864 | 37945.26 | 45973.98 | 52473.42 | 62652.69
14000 | 1.52 | 1.72 | 1.92 | 2.12 | 2.33 | 93 | 3351.6 | 8307.6 | 15120 | 17216.64 | 21458.64 | 23729.16 | 28492.8 | 38850.42 | 47070.66 | 53725.14 | 64147.23
14500 | 1.5 | 1.7 | 1.89 | 2.09 | 2.3 | 94 | 3425.625 | 8504.25 | 15415.3125 | 17552.9025 | 21910.515 | 24228.8475 | 29092.8 | 39719.85 | 48124.05 | 54927.45 | 65582.775
15000 | 1.49 | 1.68 | 1.87 | 2.07 | 2.27 | 95 | 3520.125 | 8694 | 15778.125 | 17966.025 | 22449.15 | 24824.475 | 29808 | 40553.55 | 49134.15 | 56080.35 | 66959.325
17500 | 1.41 | 1.58 | 1.76 | 1.94 | 2.12 | 96 | 3886.3125 | 9539.25 | 17325 | 19727.4 | 24545.85 | 27143.025 | 32592 | 44186.1 | 53535.3 | 61103.7 | 72957.15
20000 | 1.34 | 1.51 | 1.67 | 1.84 | 2 | 97 | 4221 | 10419 | 18787.5 | 21392.7 | 26606.4 | 29421.6 | 35328 | 47640 | 57720 | 65880 | 78660
22500 | 1.28 | 1.43 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 98 | 4536 | 11100.375 | 19870.3125 | 22625.6625 | 28142.775 | 31120.5375 | 37368 | 50379.3 | 61038.9 | 69668.1 | 83182.95
25000 | 1.22 | 1.35 | 1.5 | 1.64 | 1.79 | 99 | 4803.75 | 11643.75 | 21093.75 | 24018.75 | 29643 | 32779.5 | 39360 | 53297.25 | 64574.25 | 73703.25 | 88000.875
27500 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | 100 | 5024.25 | 12238.875 | 21965.625 | 25011.525 | 30817.875 | 34078.6875 | 40920 | 55024.2 | 66666.6 | 76091.4 | 90852.3
30000 | 1.1 | 1.22 | 1.35 | 1.47 | 1.61 | 101 | 5197.5 | 12627 | 22781.25 | 25940.25 | 31884.3 | 35257.95 | 42336 | 57525.3 | 69696.9 | 79550.1 | 94981.95
32500 | 1.05 | 1.18 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 102 | 5374.6875 | 13230.75 | 23948.4375 | 27269.2875 | 33836.4 | 37416.6 | 44928 | 60770.775 | 73629.075 | 84038.175 | 100340.6625
35000 | 1.01 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.51 | 103 | 5567.625 | 13765.5 | 24806.25 | 28246.05 | 35173.95 | 38895.675 | 46704 | 62944.35 | 76262.55 | 87043.95 | 103929.525
37500 | 0.98 | 1.1 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 104 | 5788.125 | 14231.25 | 25734.375 | 29302.875 | 36330.75 | 40174.875 | 48240 | 65207.25 | 79004.25 | 90173.25 | 107665.875
40000 | 0.95 | 1.07 | 1.18 | 1.3 | 1.41 | 105 | 5985 | 14766 | 26550 | 30231.6 | 37596 | 41574 | 49920 | 67172.4 | 81385.2 | 92890.8 | 110910.6
42500 | 0.92 | 1.04 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 106 | 6158.25 | 15249 | 27492.1875 | 31304.4375 | 38716.65 | 42813.225 | 51408 | 69345.975 | 84018.675 | 95896.575 | 114499.4625
45000 | 0.89 | 1.01 | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 107 | 6307.875 | 15680.25 | 28096.875 | 31992.975 | 40018.05 | 44252.325 | 53136 | 71281.35 | 86363.55 | 98572.95 | 117695.025
47500 | 0.87 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.3 | 108 | 6508.6875 | 16059.75 | 28856.25 | 32857.65 | 40867.575 | 45191.7375 | 54264 | 73544.25 | 89105.25 | 101702.25 | 121431.375
50000 | 0.85 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.26 | 109 | 6693.75 | 16560 | 29531.25 | 33626.25 | 41934 | 46371 | 55680 | 75033 | 90909 | 103761 | 123889.5
52500 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 1.14 | 1.23 | 110 | 6863.0625 | 16844.625 | 30417.1875 | 34635.0375 | 43271.55 | 47850.075 | 57456 | 76908.825 | 93181.725 | 106355.025 | 126986.7375
55000 | 0.81 | 0.91 | 1 | 1.11 | 1.2 | 111 | 7016.625 | 17267.25 | 30937.5 | 35227.5 | 44139.15 | 48809.475 | 58608 | 78606 | 95238 | 108702 | 129789
57500 | 0.79 | 0.89 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 112 | 7154.4375 | 17655.375 | 31696.875 | 36092.175 | 45314.025 | 50108.6625 | 60168 | 80809.35 | 97907.55 | 111748.95 | 133427.025
60000 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 1.15 | 113 | 7276.5 | 18009 | 32400 | 36892.8 | 45549 | 50368.5 | 60480 | 82179 | 99567 | 113643 | 135688.5
62500 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 114 | 7481.25 | 18328.125 | 33046.875 | 37629.375 | 46995 | 51967.5 | 62400 | 84114.375 | 101911.875 | 116319.375 | 138884.0625
65000 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 115 | 7575.75 | 18837 | 34003.125 | 38718.225 | 47934.9 | 53006.85 | 63648 | 85930.65 | 104112.45 | 118831.05 | 141882.975
67500 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 1.09 | 116 | 7760.8125 | 19095.75 | 34551.5625 | 39342.7125 | 48802.5 | 53966.25 | 64800 | 87627.825 | 106168.725 | 121178.025 | 144685.2375
70000 | 0.72 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 117 | 7938 | 19561.5 | 35043.75 | 39903.15 | 49597.8 | 54845.7 | 65856 | 89205.9 | 108080.7 | 123360.3 | 147290.85
72500 | 0.7 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 118 | 7993.125 | 19759.875 | 35887.5 | 40863.9 | 50844.975 | 56224.8375 | 67512 | 90664.875 | 109848.375 | 125377.875 | 149699.8125
75000 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 119 | 8150.625 | 20182.5 | 36281.25 | 41312.25 | 51513.75 | 56964.375 | 68400 | 92004.75 | 111471.75 | 127230.75 | 151912.125
77500 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 120 | 8300.25 | 20587.875 | 37054.6875 | 42192.9375 | 52110.225 | 57623.9625 | 69192 | 94148.55 | 114069.15 | 130195.35 | 155451.825
80000 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 121 | 8442 | 20700 | 37350 | 42529.2 | 53212.8 | 58843.2 | 70656 | 95280 | 115440 | 131760 | 157320
80500 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 122 | 8494.7625 | 20829.375 | 37583.4375 | 42795.0075 | 53545.38 | 59210.97 | 71097.6 | 95875.5 | 116161.5 | 132583.5 | 158303.25
Bölge katsayısı | [8 empty] | 0.6
Hizmet Bölümü oranı | [8 empty] | 0.5
Uygulama katsayısı | [8 empty] | 1 |  |  | Asansör Avan Proje Ücreti |  |  | 407.5
Hizmet dalı oranı | [8 empty] | 0.5
[12 empty] | Asgari İnşaat Alanı |  |  | 150 | m²
Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri ;
İlk uygulama için | [9 empty] | 100%
İkinci Uygulama için | [9 empty] | 50%
Ücüncü Uygulama için | [9 empty] | 25%
Dördüncü ve sonrası uygulamalar için | [9 empty] | 15% | dir
TUS Hizmetleri Asgari Ücretleri ; | [5 empty] | TUS Hizmetleri Asgari Ücretleri ;
Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetinde ilk uygulamada saptanan asgari ücret, sonraki uygulamalarda da aynen alınır.

## İNŞAAT SÜRESİ (hidden)
| YAPI ALANI (m²) | 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
Kat Adedi |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17
3 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 6 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
7 | 7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | 8 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
9 | 9 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31
10 | 10 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33
11 | 11 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35
12 | 12 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37
|  |  |  | 1 Kat İnşaat Alanı (m²) |  | 360
[5 empty] | Stün | 4 | Stün | 0
[5 empty] | max | 4
|  |  |  | Kat yüksekliği |  | 1
|  |  | İnşaat süresi (Ay) 12 kattan az ise |  |  | 9
|  |  | İnşaat süresi (Ay) 12 kattan yukarı ise |  |  | 9

## SÖZLEŞME
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ | [17 empty] | VİZE No
PROJE VE MESLEKİ KONTROLLÜK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 : TARAFLAR
A) PROJE MÜELLİFİ / TESCİLLİ BÜRO | [8 empty] | B) İŞVEREN / MAL SAHİBİ
Adı Soyadı | [8 empty] | Adı Soyadı |  |  | :
Oda sicil No | [8 empty] | Adresi |  |  | :
Büro Adı | [11 empty] | :
Büro tescil | [8 empty] | Vergi Da.ve Sic No: |  |  | :
Adresi | [8 empty] | Telefon |  |  | :
Arasında işbu sözleşmede yazılı şartlarda yapılmış olup , taraflar MÜHENDİS ve İŞVEREN adları ile anılmıştır.
MADDE 2 : SÖZLEŞME KONUSU
İLİ |  |  | İLÇESİ | MAHALLESİ |  |  |  | CADDE/SOK. |  |  |  |  | PAFTA No |  |  |  | ADA No |  |  | PARSEL No
Yukarıda tanımlanan arsada yapılacak yapının, tesisat pojelerinin hazırlanması,MMO Edirne Şubesi'ne vize etirilmesi,
belediyece onaylanması ve Mesleki Kontrolluk Hizmetlerini kapsar.
MADDE 3 : YAPININ ÖZELLİKLERİ
CİNSİ |  |  | BAĞIMSIZ BÖLÜM ADEDİ |  | KAT ADEDİ |  | TOPL.İNŞ.ALANI (m²) |  |  | TESİSATIN CİNSİ |  |  |  | KEŞİF BEDELİ |  |  |  | AZAMİ BİTİRME SÜRESİ
|  |  | 1 |  | 1 |  | 360 |  |  | Isı Yalıtım Sıhhi Tesisat | [7 empty] | 9
MADDE 4 : ÜCRET
İşveren,mühendis Proje ve Mesleki Kontolluk hizmetleri için toplam olarak | [11 empty] | 1868.53 |  |  | ödeyecektir. Bu ücretin tutarı
olan |  |  |  | peşin ödenmiştir.Geriye kalan tutarı olan | [11 empty] | sı ise |  |  | aylık bonayla
ödenecektir.İşveren ücretin peşin kısmını ve bonoyu sözleşmenin imzalanması sırasında mühendise verecektir.
MADDE 5 : MÜHENDİSİN GÖREV HAK VE SORUMLULUKLARI.
Projeler ''Makine Mühendisliği Hizmetleri Proje Asgari Standartları'' ve konu ile ilgili yönetmelik koşullarına uygun olacaktır.
MADDE 6 :
Bu sözleşme ile hazırlanacak bütün projelerin ve eklerinin sahibi, tesisat yapılsın veya yapılmasın '' Fikir ve Sanat Eserleri
Yasası'' hükümüne göre, mühendisindir. Bunların asılları mühendiste kalır. İşveren,''Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'' ' dan dolayı
mühendisin sahip olduğu haklara tamamen uyacağını bildirir. Bu haklara tamamen uymamak bu sözleşmeye de uymamaktır.
MADDE 7 : SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşin tamamında veya bir kısımında vazgeçilmesi veya belirsiz bir zaman ertelenmesi veya bu sözleşmenin hükümlerine aykırı
işler ve işlemler yapılması hallerinde karşı taraf bu davranışlarda bulunan tarafa 15 (Onbeş) gün süreli ve noter aracılığı ile bildirimde
bulunur.Bu süre içersinde bildirimde ileri sürülen hususlar düzeltilmez ve yerine getirilmezse feshi hakkı doğar.Taraflar arasında
çıkacak anlaşmazlıklar, taraflardan birinin başvurusuyla Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi'nce çözümlenir.Çözümlenemeyen
durumlarda, mühendisin ikamet ettiği mahallin iş mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 8 : KANUNİ İKAMETGAH
Mühendisin ve işverenin 1. Maddedeki adresleri kanuni ikametgahlardır. Bu adreste yapılacak her türlü bildirinin kendilerine
yapılmış sayılacağını şimdiden kabul etmişlerdir.
MADDE 9 : SÖZLEŞMENİN DOĞAL EK'LERİ
| a) | 3194 sayılı İmar Yasası,
| b) | 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası
| c) | 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa,
| d) | Yakıt tüketiminde ekonmi sağlanması ve şehirlerde ısıtma tesislerinin sebep olduğu hava kirliğinin azaltılmasına
dair yönetmelik,
| e) | MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Tesisat Mühendisliği Hizmet Esasları ve konu ile ilgili yönetmelik ve yayınlar.
MADDE 10 : ÖZEL ŞARTLAR
Bu sözleşme |  |  | 2026-06-26 12:38 | tarihinde mühendis |  |  | 0 |  |  |  | ile işveren |  | 0
arasında imzalanmış olup -3- (Üç) nüsha olarak düzenlenmiştir.
| İŞVEREN | [10 empty] | T.M.M.O.B.
0 | [5 empty] | MAK.MÜH. | [5 empty] | MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI
EDİRNE ŞUBESİ

## ASGARİ ÜCRET FORMU
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ
MEKANİK TESİSAT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET HESAP FORMU
* ÜYE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Mükellef SMM Büronun Adı |  | 0 |  |  |  |  | Projenin Sahibi | 0
Vergi Dairesi | [6 empty] | Pafta | 0
Vergi Sicil Numarası | [6 empty] | Ada | 0
Adresi |  | 0 |  |  |  |  | Parsel | 0
Telefon / Faks / e-posta | [6 empty] | Mimar
ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI :
Toplam İnşaat Alanını Mimari Proje Üzerinden Hesapladım. | [8 empty] | SMM
Yapı Alanı: Bina veya Tesislerin oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile | [8 empty] | İmza / Kaşe
mühendislik hizmeti gerektiren açık veya kapalı çıkma alanları toplamıdır. (SMMH ve Asgari Ücret Yönetmeliği Made 6a-1)
|  |  | Blok Adedi | 1
Mimari projeden Hesaplanan Blok Yapı Alanı (m²) |  |  |  | 360 | m²
| Asgari İnşaat Alanı |  |  | 360 | m²
Bütün Blokların Toplam İnşaat Alanı (m²) |  |  |  | 360 | m²
|  | Yapı Maliyeti Sınıfı |  | 2
|  |  | Proje Yapı Sınıf Oranı |  |  |  | Vize Yapı Sınıf Oranı
350 | 8 | 230 | 4.75% |  |  |  | 0.000475
400 | 9 | 230 | 4.66% |  |  |  | 0.000466
Yapı Alanı ( m² ) | Yapı Birim Maliyeti (YTL / m²) | Yapı Sınıf Oranı | Hizmet dalı Oranı | Hizmet Bölüm Oranı | Bölge Katsayısı | Uygulama Katsayısı |  | Asgari Ücret ( YTL )
360 | 230 | 4.732% | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 588
|  | Mekanik Tesisat Projesi |  |  | TUS |  |  |  | Asansör Avan Projesi
|  | 1 | uygulama |  | 1 | uygulama |  |  | 1 | uygulama
Uygulamalar |  | Uygulama Oranı | Mekanik Tesisat Projesi |  | Uygulama Oranı | TUS |  |  | Uygulama Oranı | Asansör Avan Projesi
1.Uygulama |  | 100% | 588 |  | 100% | 588 |  |  | 100% | 407.5
2.Uygulama |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
3.Uygulama |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
4.Uygulama ve üzeri |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Toplam = | 588 |  | Toplam = | 588 |  |  | Toplam = | 407.5
|  | Toplam = |  |  | Toplam = |  |  |  | Toplam =
Mekanik Tesisat Proje Uygulamaları Toplamı = |  |  |  | 588
|  |  | TUS Toplamı = | 588
Asansör Avan Proje Uygulamaları Toplamı = |  |  |  | 407.5
|  |  | KDV Hariç Toplam Yekün = | 1583.5
|  | KDV | 18% | 285.03
|  |  | Genel Toplam = | 1868.53
* VİZE GÖREVLİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Fatura No
Vize No
Vize Tarihi
Yapı Alanı ( m² ) | Yapı Birim Maliyeti (YTL / m²) | Yapı Sınıf Oranı | Bölge Katsayısı | Uygulama Katsayısı |  |  | Vize Harcı (YTL)
360 | 230 | 0.04732% | 0.6 | 1 |  |  | 24
Uygulamalar |  | Uygulama Oranı | Mekanik Tesisat Proje Vize Harcı |  | Uygulama Oranı | TUS Vize Harcı |  |  | Uygulama Oranı | Asansör Avan Proje Vize Harcı
1.Uygulama |  | 100% | 24 |  | 100% | 24 |  |  | 100% | 16
2.Uygulama |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
3.Uygulama |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
4.Uygulama ve üzeri |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Toplam = | 24 |  | Toplam = | 24 |  |  | Toplam = | 16
|  | Toplam = |  |  | Toplam = |  |  |  | Toplam =
Toplam Proje Vize Harcı |  | 24
Toplam TUS Vize Harcı |  | 24
As.Av.Proje Vize Harcı |  | 16 | [5 empty] | Teknik Görevli
Genel Toplam Vize Harcı |  | 64 | [5 empty] | İmza / Kaşe

## DENETİM BELGESİ
|  | tmmob |  |  |  |  | Belge Tarihi
Belge No
|  | makina mühendisleri odası |  |  |  |  | Oda Makbuz No
edirne şubesi
Kocasinan Mah. Dr. Sadık AHMET Cad. No: 60 / 1 - 2 - EDİRNE
Tel:0.284.236 08 00 (3 Hat) Faks:0.284.236 08 03
e-posta: edirne @mmo.org.tr http://www.mmo.org.tr/edirne
MEKANİK TESİSAT PROJE MÜELLİFİ
DENETİM BELGESİ
PROJE MÜELLİFİ :
MÜHENDİSİN ADI SOYADI
ODA SİCİL NO ve BAĞLI OLDUĞU ŞUBE
SMM BÜRO ADI
SMM BÜRO TESCİL NO
SMM BÜRO ADRESİ
SMM BÜRO TELEFONU
YAPI / ARSA :
SAHİBİ |  | 0
İŞİN ADI
ADRES - TELEFON |  | 0
VERGİ D. VE NO |  | 0
İL |  | 0 |  | ÜNİTE SAYISI | KULLANIM AMACI |  |  | KAT SAYISI | YAPI ALANI (m²)
İLÇE |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 360
BELDE
MAHALLE |  | 0
CADDE
SOKAK |  | 0
PAFTA |  | 0
ADA |  | 0 |  | YAPI SINIFI / GRUBU |  | 2 |  | TOPLAM (m²) | 360
PARSEL |  | 0 |  | ISITMA SİSTEMİ |  | SOBALI |  | YAKIT CİNSİ | Katı yakıt
PROJE TÜRÜ |  | ISI YALITIM ve SIHHİ TESİSATI |  | YAPIDA YER ALAN TESİSATLAR
YAPI KONUSU |  | 0
22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeliği’ne uygun koşulları taşıyan SMM ve SMM bürosunun yukarıda tanımları yapılmış yapının Mekanik Tesisat Proje Hizmetlerini üstlenmiş makine
mühendisi, Odamız üyesi olup söz konusu SMM hizmetini vermeye bu belgenin onaylandığı tarihte yetkilidir. Bu Belge; Odamıza sunulan proje ve eklerine
uygun olarak düzenlenmiştir. Üzerinde kazıntı silinti, düzeltme yapılan, hologramsız ve ıslak imza bulunmayan belgeler geçersizdir.
Bu belge, 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN
MECBURİ STANDART TEBLİĞİ gereğince, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenirken esas alınacaktır.
BELGENİN DÜZENLEDİĞİ ODA BİRİMİ
BELGEYİ DÜZENLEYEN ODA GÖREVLİSİNİN
Adı Soyadı
Oda Sicil No
Kaşe / İmza

## DG PROJE MÜELLİFİ
Ek : 1
|  | tmmob |  |  | Belge Tarihi
Belge No
|  | makina mühendisleri odası |  |  | Oda Makbuz No
edirne şubesi
Kocasinan Mah. Dr. Sadık AHMET Cad. No: 60 / 1 - 2 - EDİRNE
Tel:0.284.236 08 00 (3 Hat) Faks:0.284.236 08 03
e-posta: edirne @mmo.org.tr http://www.mmo.org.tr/edirne
DOĞALGAZ TESİSATI PROJE MÜELLİFİ
SİCİL DURUM BELGESİ
PROJE MÜELLİFİ :
MÜHENDİSİN ADI SOYADI
ODA SİCİL NO ve BAĞLI OLDUĞU ŞUBE
SMM BÜRO ADI
SMM BÜRO TESCİL NO
SMM BÜRO ADRESİ
SMM BÜRO TELEFONU
YAPI / ARSA :
SAHİBİ |  | 0
İŞİN ADI
ADRES |  | 0
TELEFON |  | 0
VERGİ D. VE NO |  | 0
İL |  | 0 |  | BLOK ADEDİ
İLÇE |  | 0 |  | BLOK KAT SAYISI |  | 0
BELDE |  |  |  | TOPLAM DAİRE SAYISI |  | 0
MAHALLE |  | 0 |  | İŞYERİ SAYISI |  | 0
CADDE |  |  |  | DOĞALGAZ BAĞLANAN KAPI NUMARALARI |  | 0
SOKAK |  | 0 |  | KAZAN DAİRESİ |  | 0
PAFTA |  | 0 |  | TOPLAM KAPASİTE |  | 0
ADA |  | 0 |  | SERVİS KUTU BASINCI |  | 0
PARSEL |  | 0 |  | KULLANIM BASINCI |  | 0
PROJE TÜRÜ |  | DOĞALGAZ PROJESİ |  | SAYAÇ TİPİ / ADETİ |  | 0
KULANIM AMACI |  | 0
22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeliği’ne uygun koşulları taşıyan SMM ve SMM bürosunun yukarıda tanımları yapılmış yapının Mekanik Tesisat Proje Hizmetlerini üstlenmiş makine
mühendisi, Odamız üyesi olup söz konusu SMM hizmetini vermeye bu belgenin onaylandığı tarihte yetkilidir. Bu Belge; Odamıza sunulan proje ve eklerine
uygun olarak düzenlenmiştir. Üzerinde kazıntı silinti, düzeltme yapılan, hologramsız ve ıslak imza bulunmayan belgeler geçersizdir.
Bu bege, 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN
MECBURİ STANDART TEBLİĞİ gereğince, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenirken esas alınacaktır.
BELGENİN DÜZENLEDİĞİ ODA BİRİMİ
BELGEYİ DÜZENLEYEN ODA GÖREVLİSİNİN
Adı Soyadı
Oda Sicil No
Kaşe / İmza
Hologramsız
Belge
Geçersizdir

## PROJE MÜELLİFİ
Ek : 1
|  | tmmob |  |  |  |  | Belge Tarihi
Belge No
|  | makina mühendisleri odası |  |  |  |  | Oda Makbuz No
edirne şubesi
Kocasinan Mah. Dr. Sadık AHMET Cad. No: 60 / 1 - 2 - EDİRNE
Tel:0.284.236 08 00 (3 Hat) Faks:0.284.236 08 03
e-posta: edirne @mmo.org.tr http://www.mmo.org.tr/edirne
MEKANİK TESİSAT PROJE MÜELLİFİ
SİCİL DURUM BELGESİ
PROJE MÜELLİFİ :
MÜHENDİSİN ADI SOYADI
ODA SİCİL NO ve BAĞLI OLDUĞU ŞUBE
SMM BÜRO ADI
SMM BÜRO TESCİL NO
SMM BÜRO ADRESİ
SMM BÜRO TELEFONU
YAPI / ARSA :
SAHİBİ |  | 0
İŞİN ADI
ADRES - TELEFON |  | 0
VERGİ D. VE NO |  | 0
İL |  | 0 |  | ÜNİTE SAYISI | KULLANIM AMACI |  |  | KAT SAYISI | YAPI ALANI (m²)
İLÇE |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 360
BELDE |  | 0
MAHALLE
CADDE
SOKAK |  | 0
PAFTA |  | 0
ADA |  | 0 |  | YAPI SINIFI / GRUBU |  | 2 |  | TOPLAM (m²) | 360
PARSEL |  | 0 |  | ISITMA SİSTEMİ |  | SOBALI |  | YAKIT CİNSİ | Katı yakıt
PROJE TÜRÜ |  | ISI YALITIM ve SIHHİ TESİSATI |  | YAPIDA YER ALAN TESİSATLAR
YAPI KONUSU |  | 0
22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeliği’ne uygun koşulları taşıyan SMM ve SMM bürosunun yukarıda tanımları yapılmış yapının Mekanik Tesisat Proje Hizmetlerini üstlenmiş makine
mühendisi, Odamız üyesi olup söz konusu SMM hizmetini vermeye bu belgenin onaylandığı tarihte yetkilidir. Bu Belge; Odamıza sunulan proje ve eklerine
uygun olarak düzenlenmiştir. Üzerinde kazıntı silinti, düzeltme yapılan, hologramsız ve ıslak imza bulunmayan belgeler geçersizdir.
Bu bege, 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN
MECBURİ STANDART TEBLİĞİ gereğince, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenirken esas alınacaktır.
BELGENİN DÜZENLEDİĞİ ODA BİRİMİ
BELGEYİ DÜZENLEYEN ODA GÖREVLİSİNİN
Adı Soyadı
Oda Sicil No
Kaşe / İmza
Hologramsız
Belge
Geçersizdir

## TUS MÜELLİFİ
Ek : 2
|  | tmmob |  |  |  | Belge Tarihi
Belge No
|  | makina mühendisleri odası |  |  |  | Oda Makbuz No
edirne şubesi
Kocasinan Mah. Dr. Sadık AHMET Cad. No: 60 / 1 - 2 - EDİRNE
Tel:0.284.236 08 00 (3 Hat) Faks:0.284.236 08 03
e-posta: edirne @mmo.org.tr http://www.mmo.org.tr/edirne
MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU
SİCİL DURUM BELGESİ
FENNİ MESUL(TUS)
MÜHENDİSİN ADI SOYADI
ODA SİCİL NO ve BAĞLI OLDUĞU ŞUBE
SMM BÜRO ADI
SMM BÜRO TESCİL NO
SMM BÜRO ADRESİ
SMM BÜRO TELEFONU
TUS'UNU ÜSTLENDİĞİ TOPLAM ALAN
YAPI / ARSA :
SAHİBİ |  | 0
İŞİN ADI
ADRES - TELEFON |  | 0
VERGİ D. VE NO |  | 0
İL |  | 0 | ÜNİTE SAYISI | KULLANIM AMACI |  |  | KAT SAYISI | YAPI ALANI (m²)
İLÇE |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 360
BELDE
MAHALLE |  | 0
CADDE
SOKAK |  | 0
PAFTA |  | 0
ADA |  | 0 | YAPI SINIFI / GRUBU |  | 2 |  | TOPLAM (m²) | 360
PARSEL |  | 0 | ISITMA SİSTEMİ |  | SOBALI |  | YAKIT CİNSİ | Katı yakıt
PROJE TÜRÜ |  | ISI YALITIM ve SIHHİ TESİSATI | YAPIDA YER ALAN TESİSATLAR
YAPI KONUSU |  | 0
22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeliği’ne uygun koşulları taşıyan SMM ve SMM bürosunun yukarıda tanımları yapılmış yapının Mekanik Tesisat Proje Hizmetleri Teknik Uygulama
Sorumluluğunu üstlenmiş Makine mühendisi, Odamız üyesi olup söz konusu SMM hizmetini vermeye bu belgenin onaylandığı tarihte yetkilidir. Bu Belge;
Odamıza sunulan proje ve eklerine uygun olarak düzenlenmiştir. Üzerinde kazıntı silinti, düzeltme yapılan, hologramsız ve ıslak imza bulunmayan belgeler
Geçersizdir.
Bu bege, 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN
MECBURİ STANDART TEBLİĞİ gereğince, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenirken esas alınacaktır.
BELGENİN DÜZENLEDİĞİ ODA BİRİMİ
BELGEYİ DÜZENLEYEN ODA GÖREVLİSİNİN
Adı Soyadı
Oda Sicil No
Kaşe / İmza
Hologramsız
Belge
Geçersizdir

## TUS TAAHHÜNAMESİ
TUS TAAHHÜTNAMESİ
0 |  | İli, |  | 0 |  | İlçesi , |  | 0 |  | Mahallesi |  | 0 |  |  |  | Sokak
0 | [6 empty] | na ait tapunun Pafta |  |  | 0 |  | , Ada | 0 | , Parsel |  |  | 0 | ,
sayılı yerde yapılacak olan inşaatla ilgili, 3194 sayılı imar kanunu'nun 28, 32, 38, 42, maddelerine ,
mühendislik ve mimarlık hakındaki 3458 sayılı kanuna, 6235, 7303 sayılı T.M.M.O.B. Kanununa, 2936
sayılı ve değiştirilen 7303 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa, hatalı çizilmiş, tasdik edilmiş belgelere
göre uygulama yapmayacağıma ve hatalı olarak yapılmış imalatları en geç 3 (Üç) iş günü içersinde
0 |  |  | Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğüne bildireceğimi taahhüt ederim. | [11 empty] | 2026-07-29 12:38
| Teknik Uygulama Sorumluluğum (TUS) | [7 empty] | 2027-04-29 |  | tarihinde sona erecektir.
TUS Müellifinin | [10 empty] | Makina Mühendisleri Odası
Adı - SOYADI |  |  |  |  | : | [5 empty] | Edirne Şubesi
MMO Sicil No |  |  |  |  | :
Bağlı Olduğu MMO Birimi |  |  |  |  | :

## PROJE TAAHHÜTNAMESİ
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
0 | İli, | 0 |  | İlçesi , | 0 |  | Mahallesi |  | 0 |  |  | Sokak
0 | [5 empty] | na ait tapunun Pafta |  | 0 |  | , Ada | 0 | Parsel | 0 | ,
sayılı, ilgili Belediyenin sorumluluğunu içeren alanda kalan proje, tekniğine göre yürürlükte olan plan,
mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak dizayn edilmiştir. Bundan dolayı her türlü kanuni sorumluluklar
tarafıma aittir. Hazırladığım projelerin tüm hataları ile kanuni ve hukuki doğabilecek her türlü sorumluluğu
kabul ve beyan ederim. |  |  | 2026-07-29 12:38
Proje Müellifinin | [7 empty] | Makina Mühendisleri Odası
Adı - SOYADI |  |  |  | : |  |  |  | Edirne Şubesi
MMO Sicil No |  |  |  | :
Bağlı Olduğu MMO Birimi |  |  |  | :